附件3

蓄水工程2025年度取用水总结和2026年度

取水计划编制提纲

1 取水单位简况

包括单位全称、单位性质、法人代表以及单位全称有无变化、法人代表是否变更、取水许可证有效期等；主要产品和年产量及年产值、取水台账建立及登记管理情况等。

是否存在已关停的取水工程（设施）或未办理取水许可手续的新建取水项目，如存在，简要说明关停情况或项目核准、建设情况。

2 取水工程基本情况

2.1 取水设施、取水水源、取水地点和取水能力（规模）

取水设施需提供取水方式、取水构筑物组成（取水头部形式与参数、底孔高程等）等基本信息；取水地点除文字描述外，还需提供取水口的地理坐标。

2.2 工程主要参数指标

包括正常蓄水位、死水位、汛期限制水位和预留时间、排沙水位和预留时间，以及上述水位相应的水库库容、控制泄量、最小下泄流量等。

具有发电任务的水库需提供水电站装机容量、发电量、保证出力及相应保证率等指标。

具有灌溉、供水任务的水库需提供设计规定的灌溉、供水的水量、水位、水质要求及相应的保证率、配水供水过程。

具有航运、漂木等任务的水库需提供设计规定的过坝运量和过坝方式，以及满足下游河道水深要求的相应流量水位变幅等。

2.3 工程取用水控制性条件

包括工程各类取水设施取水条件（水量、水位、水质要求）、上下游取水户取水需求（水量、水位、水质要求）、下游河道最小生态流量和下游重要控制断面流量或水位需求等。

2.4 取水工程变化情况

取水工程在上述方面是否与水资源论证审查和取水许可批复意见、取水许可证登记信息存在较大的不一致。

3 上年度取用水总结

3.1 计量设施安装及运行情况

包括取水管道和退水管道的数量、流量计型号和数量及安装位置、流量计校验证书、流量计是否正常运行等，以及流量计是否已接入流域管理机构或所在省（市、县）的取水远程监控系统、远程监控设施是否正常运行等。

3.2 上年度取水计划执行情况

包括上年度取水计划简介、实际来水与预测和多年平均来水的比较分析、全年及各月实际取水量和最小下泄流量情况、取水计划落实情况及取水计划调整、改变的原因。

发电工程除提供实际取水量外，还需提供全年及各月实际发电量。

3.3 节水、废污水处理及退水情况

包括采取的节水措施及效果、废污水处理设施运行管理情况、全年废污水处理情况及退水水质、应急事故处理情况等。

3.4 取退水对周边水资源状况及其它取水权益人的影响

3.5 水资源税缴纳情况

包括水资源税征收单位、各月核定取水量（或发电量）和缴费数额、各月实际缴纳水资源税数额及缴纳时间。

3.6 水资源监测措施及水情信息传输

包括入库、出库流量的监测方式、监测频次，水库水位的监测方式、监测频次，蓄水工程最小下泄流量的监测方式和频次，以及蓄水工程的水雨情信息向外传输情况（包括传输方式、传输频次等）

3.7存在的问题、改进措施及建议

4 下年度取水计划

4.1 中长期来水预测

4.2 水量分配方案

4.3 计量、节水、废污水处理措施

4.4 下年度取水计划

制订预测来水情况下的年度取水计划方案，提出推荐的年度取水计划以及应急调度措施。

附表1 蓄水工程年度取用水总结表

附表2 蓄水工程年度取水计划申报表

附表1 蓄水工程

工程 年度

取用水总结表

（试 行）

取水许可证编号	：
取水单位(个人）(印章）	：
填报人	：
填报日期	： 年 月 日

填 表 说 明

一、蓄水工程是指水电站、水库、拦河闸坝等改变水资源时空分布的工程，其他均为非蓄水工程。

二、“取水单位(个人)名称”、“法定代表人”两栏，对照取水许可证登记的取水权人名称、法定代表人姓名填写；若已发生变更，对照营业执照、组织机构代码证登记的新取水单位(个人)名称、新法定代表人姓名填写。

三、取水口高程：取水设施正常取水的底坎高程或最低水位。

四、水质标准分别执行：污水综合排放标准GB8978-1996、地表水环境质量标准GB3838-2002。

五、日均、瞬时最小下泄流量栏填写本年度实际发生的日均、瞬时最小流量值，当上下游梯级水位衔接时，可填写日均最小流量值，否则应填写瞬时最小流量值。

六、汛末蓄水量：每年汛期结束时蓄水工程蓄水位至死水位（或极限死水位）之间蓄水量。

七、本表中*标记的指标项为必填项；若取水项目不涉及必填指标，填写 / 。

*取水单位（个人）名称

*组织机构代码
*法定代表人
*上级单位

*取水项目名称
*取水地点

（各取水口位置）

取水口高程（m）	发电（ ）；生活（ ）；工业（ ）；农业（ ）；其它（ ）
年 度 取 用 水 情 况
生活

取水	供水人口	人	*年取水量	万m3
工业

取水	主要产品与

年产量
年总产值	万元	*年取水量	万m3
万元产值取水量	m3/万元	水重复利用率	%
农业

取水	设计灌溉面积	亩	实际灌溉面积	亩
*年取水量	万m3
其他

取水	*年取水量	万m3
用途说明

*河道外年取水总量	万m3	*年度计划批复河道外取水量	万m3
*工程开发方式（以√标示）	河床式/坝后式（ ）；引水式（ ）；混合式（ ）
蓄水

指标	*调节性能（以√标示）	日调节（ ）；年（季）调节（ ）；多年调节（ ）
汛末蓄水量	亿m3	时 间
年入库水量	亿m3
最小入库流量	m3/s	出现月份
*日均最小下泄流量	m3/s	出现月份
*瞬时最小下泄流量	m3/s	出现月份
*最小流量下泄方式
电站

规模	*机组台数与

装机容量	台× MW

台× MW

台× MW

台× MW	*年发电总量	亿kW·h
发电

取水	年利用小时数	h	*年取水量	万m³
其他

取水	*年取水量	万m³
用途说明

*河道内年取水总量	万m³	*年度计划批复河道内取水量	万m³
*年取用水总量	万m³	*年度计划批复取水总量	万m

年 内 实 际 发 电 量 和 取 退 水 量
月份	*入库水量

(万m³)	月初

库水位

(m)	*月电量

(万kW·h)	*最小下泄流量（m3/s）	*河道内取用水量

（万m3）	*河道外取用水量

（万m3）	*河道外

退水量

(万m3)
瞬时	日均	发电用水	其他用水	小计	生活用水	工业用水	农业用水	其他用水	小计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
/
/	/
*取用水量数据来源说明

(计量、推算或估算等)

计 量 设 施 及 运 行 情 况

（一、二、三级取用水计量体系建设及管理情况）

节 水 措 施 及 效 果

（水平衡测试，新增节水措施、节水技改情况及效果）

废 污 水 处 理 措 施 及 退 水 水 质 情 况

水 资 源 费 （或 者 税） 缴 纳 情 况
缴纳时间	1月	2月	3月	4月	5月	6月
*缴纳金额（万元）
缴纳时间	7月	8月	9月	10月	11月	12月
*缴纳金额（万元）
*缴纳总额（万元）
*征收单位	（填写发票开具单位名称）
补充说明

附表2 蓄水工程

工程 年度

取水计划申报表

（试 行）

取水许可证编号	：
取水单位(个人）(印章）	：
填报人	：
填报日期	： 年 月 日

填表说明

一、蓄水工程是指水电站、水库、拦河闸坝等改变水资源时空分布的工程，其他均为非蓄水工程。

二、“取水单位(个人)名称” 、“法定代表人”两栏，对照取水许可证登记的取水权人名称、法定代表人姓名填写；若已发生变更，对照营业执照、组织机构代码证登记的新取水单位(个人)名称、新法定代表人姓名填写。

三、取水口高程：取水设施正常取水的底坎高程或最低水位。

四、水质标准分别执行：污水综合排放标准GB8978-1996、地表水环境质量标准GB3838-2002。

五、日均、瞬时最小下泄流量栏填写本年度计划下泄的日均、瞬时最小流量值，当上下游梯级水位衔接时，可填写日均最小流量值，否则应填写瞬时最小流量值。

六、本表中*标记的指标项为必填项；若取水项目不涉及必填指标，填写 / 。

*取水单位（个人）

名称

*组织机构代码
*法定代表人
*上级单位

*取水项目名称
*取水地点

(各取水口位置)

取水口高程（m）	发电（ ）；生活（ ）；工业（ ）；农业（ ）；其它（ ）
年 度 取 用 水 计 划 申 请
生活取水	供水人口	人	*年取水量	万m3
工业取水	主要产品与

年产量

*年取水量	万m3
农业取水	设计灌溉面积	亩	设计保证率	%
计划灌溉面积	亩	*年取水量	万m3
亩均用水量	m3/亩
其他取水	*年取水量	万m3
用途说明

*河道外年取水总量	万m3
发电取水	*机组台数与

装机容量	台× MW

台× MW

台× MW

台× MW	*年发电

总量	亿kW·h
年利用小时数	h	*年取水量	万m3
其他取水	*年取水量	万m3
用途说明

*河道内年取水总量	万m3
*年取水总量	万m3

年 内 计 划 发 电 量 和 取 退 水 量
月份	*预测

入库水量

（万m3）	月初库

水位

（m）	*月电量

（万kW·h）	*最小下泄

流量（m3/s）	*河道内取用水量

（万m3）	*河道外取用水量

（万m3）	*河道外

退水量

（万m3）
瞬时	日均	发电用水	其他用水	小计	生活用水	工业用水	农业用水	其他用水	小计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
/
/	/

计 量 设 施 安 装 （新 增） 及 校 检 计 划

（一、二、三级取用水计量体系建设、计量设施校检计划）

节 水 措 施

（水平衡测试、新增节水措施、节水技改计划）

废 污 水 处 理 措 施

（新增废污水处理措施、废污水处理措施技改、退水水质监测计划）

其 他 需 要 说 明 的 事 项